УКРАИНА

ЧП «Никифоров»

Врезка трубная

ПАСПОРТ

НК 02101.00008 ПС

ТУ У 28.7-31940558-010:2005

г. Харьков

ул. Примакова,46

I. Общие сведения об изделии

1.1.Врезка трубная предназначена для отвода воды с магистрального водопровода и системы центрального отопления, работающего при давлении не более 1,6 МПа.

1.2.Врезка трубная применяется при необходимости дополнительного слива в канализацию от стиральной машины, при подключении фильтра питьевой воды или другого отбора от водопровода.

1.3.Врезка трубная проста  в установке, надежна и долговечна в использовании

1.4.Врезки трубные  предназначены для использования в системах водоснабжения и водоотведения жилого и промышленного секторов

II. Основные технические данные и характеристики

2.1.Детали врезки трубной изготовлены из сплава латуни ЛС 59-I-ЛД по ГОСТ 1020-97 (ДСТУ 3473-96) согласно существующей технологии

2.2.Прокладка уплотнительная изготовлена из резины ТКМЩ – С – 2 ГОСТ 7338-90

2.3.В комплект врезки трубной входят 4 болта М6 ГОСТ7805-70 и 4 шайбы пружинные  ГОСТ 6402-70

2.4.Врезка трубная проходит приемо-сдаточные и периодические испытания  на соответствие всем требованиям ТУ У 28.7-31940558-010:2005

2.5.Климатическое исполнение – УХЛ 4 по ГОСТ 15150

2.6.Врезка трубная изготавливается трех типоразмеров:   G 1/2"; G 3/4"; G 1"

III. Комплект поставки

- врезка трубная в сборе – 1 шт;

- паспорт – 1шт. на  партию, поставляемую в один адрес.

IV. Свидетельство о приемке

Врезка трубная  соответствует ТУ У 28.7-31940558-010:2005

Дата выпуска                                           20___ г.

Печать предприятия                                        М.П.

V. Гарантийные обязательства

5.1.Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие врезки трубной требованиям технических условий при соблюдении потребителем требований по транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации.

5.2.Гарантийный срок эксплуатации врезки трубной - 24 месяца с момента ввода их в эксплуатацию или со дня продажи через розничную торговую сеть.

5.3.Гарантийный срок хранения – 12 месяцев